Opis techniczny instalacji

Montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej obejmuje dostawę i montaż:

- modułów fotowoltaicznych,

- konstrukcji wsporczych,

- falownika,

- układu pomiarowego,

- zabezpieczeń strony AC i DC,

- przewodów kablowych strony AC i DC.

Ponadto do zadań Wykonawcy należy:

- przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku,

- wykonanie testów i pomiarów,

- przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i zgłoszenie mikroinstalacji do OSD.

Parametry techniczne instalacji wymagane od Wykonawcy:

Wysokie parametry paneli fotowoltaicznych, falownika oraz uziemienie.

| Podstawowe parametry paneli fotowoltaicznych |  |
| --- | --- |
| Minimalna moc modułu | Nie mniejsza niż 330 Wp |
| Typ ogniw | Krzem monokrystaliczny |
| Sprawność | Nie mniejsza niż 19,3% |

Rodzaj falownika w zależności od mocy:

- dla instalacji  o mocy od 2 kW do 3 kW – jednofazowy,

- dla instalacji  o mocy powyżej 3 kW do 3,68 kW – jednofazowy lub trójfazowy,

- dla instalacji  o mocy powyżej 3,68 kW do 10 kW – trójfazowy.

Do zakresu Wykonawcy należy również:

- opracowanie projektu na potrzeby OSD i dokumentacji powykonawczej instalacji,

- zapewnienie kierownika budowy,

- zgłoszenie instalacji do OSD,

- zapewnienie gwarancji jakości na całą instalację na okres min. 5 lat.